## page 1
Información general
Cliente: Avanza Internacional Group NIT: 900505419 Contacto: Milena Bolaños Celular 573008265047 Dirección: Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Correo: marketing@avanzagroup.com.co Numero de Cotización CO Fecha de Validez 2026-04-24 Forma de Pago: Contado Fecha de Entrega INMEDIATO
Item |  | Producto |  | Descripción |  | Garantia: |  | Cantidad |  | Valor unitario |  | Valor TOTAL
1 | MB62 |  | Analizadora de humedad marca ohaus SAP30971929 Capacidad máxima 90 g Contenido de lectura de humedad 1 mg/0,01 % Tamaño del plato 90 mm Tipo de calefactor Fibra de carbono Comunicación Dispositivo USB; RS232 Contenido de humedad recomendado MC% 0,5 % - 100 % Ajuste Ajuste de temperatura: mecánico (100 °C, 160 °C); Ajuste de peso: externo (50 g) Dimensiones 352 mm x 138 mm x 210 mm (LxAxA) Pantalla LCD de 5" con pantalla de 2a línea Resultados en pantalla RG%; Temperatura; DC%; Hora; N.º de método; MC%; Peso Perfiles de calefacción Rampa; Estándar; Paso; Rápido Manejo de ID ID de la muestra Funda de protección Incluido Rango de humedad 0,01 % – 100 % Peso neto 4,3 kg Intervalo de funcionamiento (temp.) 10 °C – 40 °C Instrucciones de funcionamiento Instrucciones gráficas; Instrucciones en pantalla; Indicador de progreso Repetibilidad 0.018 % (muestra de 10 g); 0.10 % (muestra de 3 g) Tipos de apagado Temporizado; 5 automáticos; Manual Indicador de estado Indicador de estado multicolor Resultados guardados 100 Rango de temperatura 40 °C – 200 °C Biblioteca de pruebas 20 |  | 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA |  | 1 |  | 0 |  | 0
1 | EXP225D/AD |  | Balanza semi micro marca Ohaus SAP: 31059171 Capacidad máxima 120 g/220 g Lectura mínima 0,01 mg; 0,1 mg Tamaño del plato 80 mm x 80 mm Calibración interna AutoCal™: Automática Protección contra corrientes de aire Incluido Dimensiones 408 mm x 372 mm x 229 mm (LxAxA) Duración de la batería No Aplica Autorizada para comercio No Aplica Modelo de pantalla auxiliar Disponible como accesorio Puerta automática Puertas automáticas antiatrapamiento Rango de tara Capacidad total por sustracción Entorno de trabajo 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación Peso neto 7,8 kg Funda de protección Incluido Comunicación Dispositivo USB; 2 host USB; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Disponible como accesorio) Alimentación Adaptador de CA (incluido) Unidades de medida Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Momme; Newton; Baht; Gramo; Tola; Mesghal; Quilates; Onza Peso mínimo 2 mg Pantalla 7-es színes TFT érintőképernyő" Material del plato Aleación de zinc Ionizador incorporado Sí Tiempo de estabilización 5 s Repetibilidad, típica 0,1 mg Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) 20 mg Linealidad ± 0,2 mg |  | 1 AÑO POR DEFECTO DE |  | 1 |  | $ 59.478.613 |  | $ 59.478.613
[6 empty] | Subtotal: |  |  |  | 0
[6 empty] | Descuento: |  |  |  | 0
[6 empty] | IVA (19 %) |  |  |  | 0
[6 empty] | Valor TOTAL: |  |  |  | 0
Contacto Comercial Milena Bolanos
CEL 3208336976
marketing@avanzagroup.com.co
- Todos los distribuidores asumen el valor del flete. En el caso de clientes, el flete será asumido únicamente si el envío es fuera de Bogotá. - En nuestra empresa, trabajamos con el compromiso de asesorarte de manera clara y adecuada en cada compra. Por esta razón, no realizamos devoluciones de dinero, excepto en casos donde se confirme un error de asesoramiento por parte de nuestro equipo. No dude en contactarme para cualquier duda o solicitud adicional. Gracias por confiar en nosotros. Observaciones generales de la cotización , 2026-03-24
AVANZA INTERNACIONAL GROUP S.A.S Autopista Medellín k 2.5 entrada parcelas 900 metros - Ciem oikos occidente bodega 7a. NIT 900505419 CELULAR 321 2165 771 www.balanzasybasculas.com.co - www.avanzagroup.com.co
Fecha de creación 2026-03-24 Fecha de modificación 2026-03-24 16:10:57